## 190304_ELSA results for std and
QC Report For Rabbit IgG Assay RIG.101
|  | Batch | BF202 |  | 2019-03-04
| nominal ng/ml | X1 | X2 | Measured ng/ml | %Err
Cal01 | 50000 | 50816.48 | 50816.48 | 50816.48 | 1.633%
Cal02 | 16666.6667 | 15344.503 | 14157.851 | 14751.177 | -11.49%
Cal03 | 5555.5556 | 5853.338 | 5171.823 | 5512.5805 | -0.7736%
Cal04 | 1851.8519 | 1984.81 | 2486.717 | 2235.7635 | 20.73%
Cal05 | 617.284 | 507.448 | 611.629 | 559.5385 | -9.355%
Cal06 | 205.7613 | 137.706 | 187.074 | 162.39 | -21.08%
Cal07 | 68.5871 | 62.246 | 64.709 | 63.4775 | -7.45%
Cal08 | 22.8624 | 55.415 | 12.682 | 34.0485 | 48.93%
Cal09 | 0 | 12.703 | <0.000 | 12.703
Sample | Nominal | X1 | X2 | Mean ng/ml | %Analytical Recovery
Unknown_101 | 5500 | 6077.455 | 5833.617 | 5955.536 | 108.3%
Unknown_102 | 1500 | 1666.05 | 1633.121 | 1649.5855 | 110%
Unknown_103 | 11000 | 11752.745 | 10505.233 | 11128.989 | 101.2%
Unknown_104 | 11000 | 12690.158 | 12287.976 | 12489.067 | 113.5%
Unknown_105 | 5500 | 6151.636 | 6604.617 | 6378.1265 | 116%
Unknown_106 | 0 | 10.672 | 3.139 | 6.9055 | -
Unknown_107 | 200 | 220.025 | 241.927 | 230.976 | 115.5%
Unknown_108 | 1500 | 1379.127 | 1351.813 | 1365.47 | 91.03%
Unknown_109 | 5500 | 5853.338 | 5522.845 | 5688.0915 | 103.4%
Unknown_110 | 1250 | 1419.851 | 1599.753 | 1509.802 | 120.8%
Unknown_111 | 11000 | 24192 | 12864.111 | 12864.111 | 116.9%
Unknown_112 | 200 | 254.645 | 278.631 | 266.638 | 133.3%
Unknown_113 | 5500 | 6941.283 | 7278.181 | 7109.732 | 129.3%
Unknown_114 | 1500 | 1524.335 | - | 1524.335 | 101.6%
Unknown_115 | 11000 | 13523.757 | - | 13523.757 | 122.9%
Unknown_116 | 200 | 299.168 | - | 299.168 | 149.6%
Unknown_117 | 5500 | 6928.328 | - | 6928.328 | 126%